## Munka1
Sor sz. | Méret, műszaki jellemző Cikkszám stb. | Menny. egység | Várható éves felhasználás | Ebből biztonsági készlet | Nettó egységár (Ft-ban) | Megjegyzés
Ebből biztonsági készlet
1 | 2 | 3 | 4 |  | 9 | 13
Mágneskapcsolók, motorindítók
1. | LC1D18B7 G38405 | db | 4 | 2 |  | Mágneskapcsoló
2. | LC1D32B7 G38495 | db | 4 | 2 |  | Mágneskapcsoló
3. | LC1D65AP7 GT49135 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
4. | LUB32 GT16112 | db | 10 | 4 |  | Mágneskapcsoló
5. | LUCA32FU GT21180 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
6. | LUB12 GT10690 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
7. | LUCB12B SN028255 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
8. | LUCM32BL SN009570 | db | 4 | 2 |  | Mágneskapcsoló
9. | LUCM12BL GT61682 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
10. | LC1K0610M7 G05668 | db | 4 | 2 |  | Mágneskapcsoló
11. | LC1K0610B7 G05661 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
12. | LC1D12P7 G38343 | db | 2 | 1 |  | Mágneskapcsoló
13. | ATV320D15N4B | db | 2 | 1 |  | Frekvenciaváltó
14. | ATV320U75N4B | db | 2 | 1 |  | Frekvenciaváltó
15. | 134U2984 Danfoss Midi Drive FC280 kompakt frekvenciaváltó (ATV32HU40N4 helyett) | db | 2 | 1 |  | Frekvenciaváltó
16. | 132B0254 numerikus LCP kijelző (134U2984 Danfoss Midi Drive FC280 kompakt frekvenciaváltóhoz) | db | 2 | 1 |  | Frekvenciaváltó
Motorvédelmek, hőkioldók
17. | GV2ME08 G38109 | db | 4 | 2 |  | Hőkioldó
18. | GV2ME10 G50414 | db | 6 | 2 |  | Hőkioldó
19. | GV2ME14 G38113 | db | 4 | 2 |  | Hőkioldó
20. | GV2ME16 G38115 | db | 2 | 2 |  | Hőkioldó
21. | GV2ME20 G38117 | db | 2 | 2 |  | Hőkioldó
22. | GV2ME22 G38121 | db | 4 | 2 |  | Hőkioldó
23. | GVAE11 (Z+NY) G38744 | db | 4 | 2 |  | Segédérintkező
24. | GVAN11 (Z+NY) G38748 | db | 4 | 2 |  | Segédérintkező
25. | Fanox PF16 AA00282 | db | 2 | 1 |  | Motorvédő
26. | Fanox PF47 AA00253 | db | 2 | 1 |  | Motorvédő
27. | LADN22 G38201 | db | 4 | 2 |  | segédérintkező
28. | LADN40 G38205 | db | 6 | 2 |  | segédérintkező
Relék, segédrelék, feszültség figyelő relék, időrelé
29. | RM17UB310 GT25961 | db | 14 | 4 |  | 3 fázis Figyelő relé
30. | Finder relé 4 morze 24vdc 006981 | db | 20 | 5 |  | Relé
31. | Finder relé 4 morze 230vac 006565 | db | 10 | 5 |  | Relé
32. | Finder relé 2 morze 24vdc 005991 | db | 20 | 10 |  | Relé
33. | Finder relé 2 morze 230vac 006556 | db | 20 | 10 |  | Relé
34. | Finder relé aljzat 4 morze 006566 | db | 20 | 10 |  | Relé
35. | Finder relé aljzat 2 morze 006568 | db | 20 | 10 |  | Relé
36. | RE17RMMW GT24237 | db | 10 | 5 |  | Időrelé
PLC I/O Kártyák, Bővítő modulok
37. | WAGO 857-420 | db | 15 | 5 |  | Analóg leválasztó SAIA
38. | M221 vez.-16IO TR.SOURCE ETH. KOMP. TM221CE16T GT95644 | db | 5 | 2 |  | PLC vezérlőegység
39. | M241 vez.-24IO TR.SOURCE ETH. TM221CE24T SN030965 | db | 4 | 2 |  | PLC vezérlőegység
40. | Bővítő modul TM3-8 ANA Bem. TM3AI8G SN019335 | db | 5 | 2
41. | Bővítő modul TM3-8 DI TM3DI8G AA03616 | db | 5 | 1
42. | Bővítő modul TM3-8 IO relés TM3DQ8R SN020799 | db | 2 | 1
43. | Bővítő modul TM3-4 ANA Kimenet TM3AQ4 SN008900 | db | 2 | 1
44. | TM221CE40T logikai vezérlő ethernet komp | db | 5 | 1
45. | BMXAMO0802 | db | 2 | 1
46. | BMXAMI0810 GT78947 | db | 4 | 2 |  | PLC vezérlőegység
47. | BMXCPS3020 SN015880 | db | 2 | 1 |  | PLC vezérlőegység
48. | BMXDDI6402K GT38181 | db | 2 | 1 |  | PLC vezérlőegység
49. | BMXDDO6402K GT67489 | db | 2 | 1 |  | PLC vezérlőegység
50. | BMXFCW303 GT32062 | db | 2 | 1 |  | PLC vezérlőegység
51. | BMXFTW308S GT85606 | db | 2 | 1 |  | PLC vezérlőegység
52. | BMXP342020 GT65431 | db | 1 | 1 |  | PLC vezérlőegység
53. | Analóg kártya PCD2 W210 | db | 4
54. | SAIA W210 Analógkártya | db | 4
Biztosítékok kisautómaták, áramvédő relék
55. | 63A C A9F04363 GT75560 | db | 1 | 1 |  | Kisautómata 3P
56. | 32A C A9F04332 GT75553 | db | 5 | 3 |  | Kisautómata 3P
57. | 25A C A9F04325 GT75551 | db | 5 | 3 |  | Kisautómata 3P
58. | 20A C A9F04320 GT75549 | db | 5 | 3 |  | Kisautómata 3P
59. | 16A C A9F04316 GT75548 | db | 5 | 3 |  | Kisautómata 3P
60. | 10A C A9F04310 GT75546 | db | 3 | 3 |  | Kisautómata 3P
61. | 6A C A9F04306 GT75562 | db | 3 | 3 |  | Kisautómata 3P
62. | 63A C A9F04163 GT75538 | db | 3 | 3 |  | Kisautómata 1P
63. | 50A C A9F04150 GT75536 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
64. | 32A C A9F04132 GT75569 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
65. | 25A C A9F04125 GT75568 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
66. | 20A C A9F04120 GT75524 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
67. | 16A C A9F04116 GT75520 | db | 12 | 3 |  | Kisautómata 1P
68. | 10A C A9F04110 GT75517 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
69. | 6A C A9F04106 GT75541 | db | 10 | 3 |  | Kisautómata 1P
70. | 2A C A9F04102 GT75527 | db | 5 | 3 |  | Kisautómata 1P
71. | NH 00 35A K00090 | db | 10 | 6 |  | NKI00 Késes biztosíték
72. | NH 00 50A 013346 | db | 10 | 3 |  | NKI00 Késes biztosíték
73. | NH 00 63A 013347 | db | 10 | 3 |  | NKI00 Késes biztosíték
74. | NH 00 25A K00089 | db | 10 | 3 |  | NKI00 Késes biztosíték
75. | NH 00 160A SN009548 | db | 10 | 3 |  | NKI00 Késes biztosíték
76. | NH 00 100A K00093 | db | 10 | 3 |  | NKI00 Késes biztosíték
77. | NH 0 80A 003338 | db | 10 | 3 |  | NKI0 Késes biztosíték
78. | NH 0 63A 002826 | db | 10 | 3 |  | NKI0 Késes biztosíték
79. | NH 0 50A 002825 | db | 10 | 3 |  | NKI0 Késes biztosíték
80. | NH 0 160A 002958 | db | 6 | 3 |  | NKI0 Késes biztosíték
81. | NH 1 200A 003371 | db | 6 | 3 |  | NKI1 Késes biztosíték
82. | NH 1 250A SN009725 | db | 6 | 3 |  | NKI1 Késes biztosíték
83. | NH-SE0 olvadóbetét késes 100A | db | 9 | 5
84. | DOL II 25A 002066 | db | 10 | 5 |  | DOL Biztosíték
85. | DOL II 20A 002065 | db | 10 | 5 |  | DOL Biztosíték
86. | DOL II 16A 002064 | db | 10 | 5 |  | DOL Biztosíték
87. | DOL II 10A 002063 | db | 10 | 5 |  | DOL Biztosíték
88. | DOL II 6A 002062 | db | 20 | 5 |  | DOL Biztosíték
89. | Üvegcsöves 5x20mm 250mA G41724 | db | 100 | 10 |  | Üvegcsöves Biztosíték
90. | Üvegcsöves 5x20mm 0,63A G19647 | db | 30 | 5 |  | Üvegcsöves Biztosíték
91. | Üvegbiztosíték 5x20mm F 5,0A gyors | db | 100 | 50
92. | Üvegbiztosíték 5x20mm T 5,0A lassú | db | 100 | 50
93. | A9A26924 GT75772 | db | 3 | 3 |  | Kisautomata
94. | A9F03102 GT75526 | db | 3 | 3 |  | Kisautomata
95. | A9E18073 GT75587 | db | 6 | 3 |  | Kisautomata
96. | A9F03106 GT75540 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
97. | A9F03110 GT75516 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
98. | A9F03310 GT75545 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
99. | A9F03325 GT75550 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
100. | A9F03332 GT75552 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
101. | A9F03363 GT75559 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
102. | A9L16634 GT74963 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
103. | A9S60120 GT75747 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
104. | A9S60320 GT75751 | db | 5 | 2 |  | Kisautomata
105. | MGN15717 GT34994 | db | 2 | 1 |  | Szakaszoló Kapcsoló
Kábelek
106. | SUBCAB 4x2,5 AA02842 | m | 20 | 20 |  | Szivattyú gumikábel
107. | SUBCAB 7x2,5+2x1,5 AA00428 | m | 20 | 20 |  | Szivattyú gumikábel
108. | H07RN-F 4x2,5 mm2 G32872 | m | 400 | 100 |  | Gumikábel
109. | H07RN-F 4G1,5 | db | 200
110. | NYY-J 0,6/1kV 10x1,5 447624 G08601 | m | 100 | 50 |  | Vezérlőkábel
111. | NYY-J 0,6/1kV 7x1,5 447620 G08751 | m | 100 | 50 |  | Vezérlőkábel
112. | M kh 1X0.75 sárga 004119 | m | 200 | 200 |  | Sárga
113. | M kh 1X0.75 fehér 003445 | m | 200 | 200 |  | Fehér
114. | M kh 1X0.75 piros 003299 | m | 200 | 100 |  | Piros
115. | M kh 1X0.75 lila G11248 | m | 200 | 100 |  | Lila
116. | M kh 1X1 fekete 324107 | m | 200 | 200 |  | Fekete
117. | M kh 1X1 kék 002907 | m | 200 | 200 |  | Kék
118. | M kh 1X1 Z/S 002906 | m | 200 | 200 |  | Z/S
119. | M kh 1X1.5 fekete 319008 | m | 200 | 200 |  | Fekete
120. | M kh 1X1.5 kék 002836 | m | 200 | 200 |  | Kék
121. | M kh 1X1.5 Z/S 002837 | m | 200 | 200 |  | Z/S
122. | M kh 1X2.5 fekete 319009 | m | 200 | 200 |  | Fekete
123. | M kh 1X2.5 kék 002925 | m | 200 | 200 |  | Kék
124. | M kh 1X2.5 Z/S 002924 | m | 200 | 200 |  | Z/S
125. | M kh 1X4 fekete 319010 | m | 100 | 100 |  | Fekete
126. | M kh 1X4 kék 002838 | m | 100 | 100 |  | Kék
127. | M kh 1X4 Z/S 002839 | m | 100 | 100 |  | Z/S
128. | M kh 1X6 fekete 319011 | m | 100 | 100 |  | Fekete
129. | M kh 1X6 kék 002841 | m | 100 | 100 |  | Kék
130. | M kh 1X6 Z/S 002840 | m | 100 | 100 |  | Z/S
131. | MT 3X0.75 313306 | m | 200 | 100 |  | MT
132. | MT 3X1 313307 | m | 200 | 100 |  | MT
133. | MT 3X1.5 313308 | m | 200 | 100 |  | MT
134. | MT 3X2.5 313309 | m | 100 | 100 |  | MT
135. | MT 4x1,5 313408 | m | 200 | 200 |  | MT
136. | H07RN-F 450/750V 4x2,5mm2 | m | 100
137. | MT 5x6 313511 | m | 100 | 100 |  | MT
138. | MT 5x1.5 313508 | m | 200 | 200 |  | MT
139. | MT 5x2.5 313509 | m | 200 | 200 |  | MT
140. | MT 5x4 313510 | m | 100 | 100 |  | MT
141. | ZSVR120/1fm | db | 20 | 5 |  | zsugorcső
142. | ZSVR190/1fm | db | 20 | 5 |  | zsugorcső
143. | ZSVR240/1fm | db | 20 | 5 |  | zsugorcső
144. | YSLY-JZ 18 x 1,5 | fm | 150 | 5
145. | YSLY vezeték 7 x 1,5 | fm | 150 | 5
146. | ZSVR390/1fm | db | 20 | 5 |  | zsugorcső
147. | Zsugorcső 2,4/1,2mm fekete | db | 30 | 5
148. | Zsugorcső 9,5/4,8 mm fekete | db | 30 | 5
149. | Toldókészlet 50mm2 ZSRSET-2 | db | 2 | 1
150. | Toldókészlet 95mm2 ZSRSET-2 | db | 2 | 1
151. | Toldókészlet 35mm2 ZSRSET-2 | db | 2 | 1
152. | Érvéghüvely 0,75mm2 E050 | db | 1200 | 200 |  | Érvéghüvely
153. | Érvéghüvely 1,0 mm2 E090 | db | 1200 | 200 |  | Érvéghüvely
154. | Érvéghüvely 1,5 mm2 E113 | db | 1300 | 200 |  | Érvéghüvely
155. | Érvéghüvely 2,5 mm2 E116 | db | 1200 | 200 |  | Érvéghüvely
156. | Érvéghüvely 4 mm2 E120 | db | 1200 | 200 |  | Érvéghüvely
157. | Érvéghüvely 6 mm2 E122 | db | 1200 | 200 |  | Érvéghüvely
158. | Érvéghüvely 10 mm2 E124 | db | 200 | 200 |  | Érvéghüvely
159. | Érvéghüvely 16 mm2 E126 | db | 200 | 200 |  | Érvéghüvely
160. | Érvéghüvely 25 mm2 E128 | db | 200 | 200 |  | Érvéghüvely
161. | Érvéghüvely 35 mm2 E130 | db | 200 | 200 |  | Érvéghüvely
162. | Érvéghüvely 50 mm2 E132 | db | 200 | 200 |  | Érvéghüvely
163. | Tömsz.+ ellenanya PG-9 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
164. | Tömsz.+ ellenanya PG-29 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
165. | Tömsz. +ellenanya PG-21 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
166. | Tömsz. +ellenanya PG-16 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
167. | Tömsz. +ellenanya PG-13,5 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
168. | Tömsz. +ellenanya PG-11 | db | 100 | 20 |  | Tömszelence
169. | Müa szig hajlvezeték 450/750v 1x25mm2 | fm | 100 | 20
170. | Perforált kalapsín 2069 L 2M FS 35x7.5mm | fm | 6 | 2
171. | Műa csatorna perf 40x40mm/2m kőszürke | fm | 12 | 2
Kapcsolók, lámpatestek, izzók
172. | Kötegelő 75X 2,2 mm2 81PR | db | 600 | 200 |  | Kötegelő
173. | Kötegelő 250x 4,8 mm2 GT11908 | db | 2000 | 500 |  | Kötegelő
174. | Kötegelő 300x 7,8 mm2 GT11914 | db | 600 | 200 |  | Kötegelő
175. | Kötegelő 450x 7,8 mm2 GT11915 | db | 600 | 200 |  | Kötegelő
176. | Kötegelő 1000x 12,6 mm2 GT73595 | db | 300 | 100 |  | Kötegelő
177. | Kötegelő 140x3,6mm fekete | db | 200 | 100
178. | Kötegelő 360x4,8mm fekete | db | 200 | 100
179. | Kötegelő 365x7,8mm fekete | db | 200 | 100
180. | Kötegelő 540x7,5mm fekete | db | 200 | 100
181. | 250 W ceruza halogén GT36138 | db | 10 | 10 |  | ceruza halogén
182. | 18W kompakt izzó FL18 -> Kompakt fénycső 220-240V 23W E27, 1200lm, 2700K, spirál UTSP23E27 | db | 75 | 20 |  | Energiatakarékos fényforrás
183. | 24 V 60 W E 27 000283 | db | 30 | 10 |  | Izzó
184. | 150 W 220 V 117,6 mm GT53918 | db | 25 | 25 |  | Halogén izzó
185. | 36W Fénycső AA03250 | db | 50 | 25 |  | Fénycső
186. | LED lámpa 10W | db | 6 | 2
187. | Fénycső, háromsávos 18W | db | 75 | 10
188. | Fénycső gyujtó 4-65W | db | 75 | 10
189. | Fcsőarm LED-es 1200mm IP65 2db Ledcsővel | db | 15 | 2
190. | Izzó ledes 12,5-100W E27 fogl.4000K | db | 15 | 2
191. | Kompfcső E27 12W/2700K CSAVART 6000h | db | 30 | 5
192. | Dugvilla vezetékkel 3m 2x1mm2 H05RN gumi | db | 6 | 1
193. | Fénycső 36W/4000K 26x1200mm G13 PILA | db | 30 | 5
194. | LED-es fénycső 26x1200mm 18W 400K 1550lm | db | 30 | 5
195. | Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP67 | db | 2 | 1
196. | Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 | db | 2 | 1
197. | XB5-AD33 kapcsoló komplett | db | 10 | 1
198. | PL-L 36W/840 kompakt fénycső 4p | db | 10 | 1
199. | Omron végállás kapcsoló WLNJ-G-N | db | 6 | 1
200. | KK2-63-6002 kapcsoló be-ki 0-1 3P | db | 2 | 1
Tápegységek, akkumulátorok
201. | ABL7RM24025 GT29129 | db | 10 | 2 |  | Tápegység
202. | ABL8REM24050 GT36273 | db | 5 | 3 |  | Tápegység
203. | ABL8RPS24100 GT74794 | db | 2 | 1 |  | Tápegység
204. | ABL8PRP24100 AA03613 | db | 5 | 1 |  | Tápegység
205. | ABL1REM12050 GT39145 | db | 5 | 1 |  | Tápegység
206. | ABL6TS10B G04745 | db | 5 | 1 |  | Tápegység
207. | 7,5 Ah 12 V SN031477 | db | 24 | 12 |  | Akkumulátor
208. | SBV 12-44 Banner Stand by Bull akkumulátor AA03612 | db | 6 | 4 |  | Napelemes akkumulátor
209. | Napkollekt. vezérlő PWM-Light 12/24V-10A | db | 6 | 1
Egyéb alkatrészek
210. | Nivelco NPK4410 SN009428 | db | 50 | 10 |  | Hidrosztatikus nyomástávadó
211. | SPA5804M Easytrek ultrahangos szinttávadó | db | 4 | 2
212. | M2M Modem | db | 5 | 3 |  | GPRS Modem-M2M Router 4G
213. | GSM antenna | db | 10 | 6 |  | antenna 2J320M 2G/3G
214. | Úszókapcsoló 10 m kábel+súly AA03004 | db | 40 | 5 |  | Úszókapcsoló
215. | K12 úszókapcsoló+súly | db | 30 | 10 |  | Úszókapcsoló
216. | Úszókapcsoló 20 m kábel+súly | db | 30 | 10
217. | TM221CE40T logikai vezérlő ethernet komp | db | 4 | 1
218. | Bővítő modul TM3AI8G TM3-8 ANA bem.rugós | db | 8 | 1
219. | LUCA 12BL vezérlőegység | db | 3 | 1
Sorkapcsok tartozékok
220. | WPE 16mm2/zöld G11399 | db | 20 | 20 |  | Sorkapocs
221. | WAGO AWG 28-12 280-901 G08222 | db | 200 | 100 |  | Sorkapocs
222. | WAGO AWG 022-012 2002-1201 GT25639 | db | 200 | 100 |  | Sorkapocs
223. | Wagó 3-as | db | 60 | 50
224. | Wagó 5-ös | db | 60 | 25
Egyéb villanyszerelés segédanyagok
225. | Elem AA 1,5V | db | 400 | 80
226. | Elem AAA 1,5V | db | 400 | 80
227. | Szigetelőszalag zöld-sárga | db | 100 | 10
228. | Szigetelőszalag kék | db | 100 | 10
229. | Szigetelőszalag fehér | db | 100 | 10
230. | Szigetelőszalag fekete | db | 100 | 10
231. | Elosztó 3m-es 5-ös villámvédelemmel kapcsolóval HFT53M | db | 10 | 2
Összesen